Заявка для расчета нагрузок

380@consultelectro.ru

Для корректного расчета нагрузок требуется:

- Адрес объекта ___________________________

- Наименование объекта ___________________________

- Точка присоединения ___________________________

- Класс напряжения в точке присоединения ___________________________

- Тип нагрузки ___________________________

- Присоединяемая мощность под которую требуется сделать расчет ___________________________

- Планы помещений, экспликация помещений, технология помещений ___________________________

- Прочие рекомендации заказчика ___________________________

Пример №1

М.О., г Королев, пр. Космонавтов, 64

Торгово-офисный комплекс (офисные помещения, помещения арендные под бутики, помещения под точки быстрого питания)

Присоединение к ближайшей ТП №371. ТП принадлежит ОАО «Королевская Электросеть», по напряжению 0,4 кВ

Тип нагрузки: коммунально-бытовой - офисные помещения, помещения арендные под бутики, помещения под точки быстрого питания

Данные о мощности отсутствуют, требуется первичный расчет для получения ТУ

Планы и экспликации помещений приложены к Заявке. Технология отсутствует, на бутик принять 5кВт. Для «Ростикса» принять по их заявке 105кВт.

Требуется первичный расчет для получения ТУ, также требуется консультация по применению энергосберегающих технологий.

Пример №2

М.О., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.21

Жилой многоэтажный дом с переменной этажностью, 5 секций, без арендных помещений.

Присоединение к ПС 555 «Дмитров» ОАО «МОЭСК», по напряжению 10 кВ (2 ячейки). Строительство собственной ТП.

Тип нагрузки: коммунально-бытовой

Данные о мощности отсутствуют, требуется первичный расчет для получения ТУ

Планы и экспликации помещений приложены к Заявке. Технология ИТП и ВНС также прилагаем, на однокомнатную квартиру принять выделенную мощность - 7кВт, двухкомнатную –10,5кВт, трехкомнатную – 15кВт

Требуется первичный расчет нагрузок для получения ТУ, в полном соответствии с СП-31-110-2003.

Пример №3

М.О., Пушкинский район, д. Алешино

СНТ «Алешино», коттеджная застройка

Опосредованное технологическое присоединение по сетям ООО «Пчелка» к сети ОАО «МОЭСК», ПС 478, ф.13, ТП 21 «Пчелка» по стороне 6кВ.

Тип нагрузки – коттеджные дома до 150кв.м, одно ВНС

Данные о мощности отсутствуют, требуется первичный расчет для получения ТУ

Генплан застройки, проект ВНС и типовой проект коттеджа прилагаем к Заявке

Рекомендации – принять по 12кВт выделенной мощности на каждый коттедж

Пример №4

г. Москва, ул. Промышленная, владение 6/7

Логистический терминал

Присоединение к сетям ОАО «МОЭСК» МКС ТП №1456 по стороне 0,4кВ

Нагрузка логистического терминала и офисного здания

Требуется расчет под 460кВт

План расположения Энергопринимающих устройств (ЭПУ) прилагаем к Заявке.

Рекомендации – требуется подтвердить существую мощность. Выполнить расчет требуется за 2 дня.